**儋州市妇幼保健院**

**产科住院部单间病房内隔断建设项目实施方案**

**一、项目情况**

1、项目名称：儋州市妇幼保健院产科住院部单间病房内隔断建设项目。

2、项目预算：以最终审核结算为准。

3、服务地点：妇产楼6-7层

4、安装数量：22间

5、质 保 期：贰年

6、 工 期：30天

7、本项目分包情况：本项目不转包、不分包

8、付款方式：按合同约定方式付款

9、验收方式：由院方组织有关部门进行验收，中标方须派相关负责人按院方指定地点现场共同验收；

**二、采购要求**

1、安装要求：安装所需要的产品均采用高质量的、安全环保、无特殊气味且适用于医院这种特殊场合的，符合国家标准或行业标准。

2、要求：需迎合科室日常需求，打造出高端、温馨的VIP产房独立单间；设计用料上要考虑到环保、科学、隐私性；软装用品的摆放和性能上以安全性、实用性和耐用性为主。

3、工作要求：

（1）中标方在施工中应注意爱护室内设施，节约用水用电，遵守院方管理规定服从院方监督。

（2）中标方在施工中还应注意避免或减少对正常的医疗工作秩序的影响。

（3）中标方必须自行负责材料运输，装卸，保管以及材料的检查等施工工作。

（4）中标方施工人员必须遵守招标方施工现场规章制度，服从院方的管理，做到文明安全施工，对在施工中产生的垃圾及时清运出场，做到工完场清。

（5）在施工中，如果由于中标方自身原因造成损坏的一切设施物品均需照价赔偿或复原。

（6）因中标人原因造成施工质量不合格，中标方应在院方规定的时间无偿返工，达到质量验收标准。

（7）在施工过程中，中标方人员所发生的一切安全事故以及造成的经济损失和法律责任，由中标方自行承担。

（8）中标方必须委派现场专职施工负责人，负责处理与本工程相关的一切事务，其它现场管理人员必须满足施工需要，保证工程顺利进行。