## Sheet1
一、仪器明细和维保方案
1、老院区设备
| 仪器名称 |  | 机型 |  | 生产厂家 |  | 数量 | 生产日期 |  | 保修内容
1 | 全自动生化分析仪 |  | BS-800M |  | 深圳迈瑞 |  | 1 | 2021.11 | 2021.11 | 整机保修(含零备件费用以及维修费，但不含光源灯，电极类易耗品） 每个月最少上门维护一次；每年对仪器校准一次并且出具校准报告
2 | 全自动化学发光分析仪 |  | CL-2000i |  | 深圳迈瑞 |  | 1 | 2014.08 | 2014.08 | 整机保修（含零备件费用以及维修费）； 每个月最少上门维护一次；每年对仪器校准一次并且出具校准报告，
3 | 全自动血球分析仪 |  | BC-5395CRP |  | 深圳迈瑞 |  | 1 | 2017.08 | 2017.08 | 整机保修（含零备件费用以及维修费）； 每个月最少上门维护一次；每年对仪器校准一次并且出具校准报告，
4 | 全自动血凝分析仪 |  | C3510 |  | 深圳迈瑞 |  | 1 | 2021.07 | 2021.07 | 整机保修（含零备件费用以及维修费）；每个月最少上门维护一次；
5 | 全自动尿液分析工作站 |  | FUS-2000 |  | 迪瑞 |  | 1 | 2021.08 | 2021.08 | 整机保修（含零备件费用以及维修费）； 每个月最少上门维护一次；每年对仪器校准一次并且出具校准报告，
6 | 尿液分析仪 |  | UT500B |  | 桂林优利特 |  | 2 | 2014.08 | 2014.08 | 整机保修（含零备件费用以及维修费)；每个月最少上门维护一次；
7 | 精液分析仪 |  | BE ION S3 |  | 北昂医疗 |  | 1 | 2014.08 | 2014.08 | 整机保修（含零备件费用以及维修费）；每个月最少上门维护一次；
8 | 生物安全柜 |  |  |  | 博迅 |  | 2 | 2014.08 | 2014.08 | 整机保修（含零备件费用以及维修费）；
9 | 电热恒温箱 |  | DHP-9082 |  | 上海跃进 |  | 1 | 2015.08 | 2015.08 | 整机保修（含零备件费用以及维修费）；
10 | 血培养箱 |  | DL-BT64 |  | 珠海迪尔 |  | 1 | 2014.08 | 2014.08 | 整机保修（含零备件费用以及维修费）；
11 | 干式恒温器 |  | K30 |  | 杭州奥盛 |  | 1 | 2014.08 | 2014.08 | 整机保修（含零备件费用以及维修费）；
12 | 全自动PCR分析系统 |  | SLAN-965 |  | 宏石 |  | 1 | 2014.08 | 2014.08 | 整机保修（含零备件费用以及维修费）；
13 | 全K1动核酸分析仪 |  | DF-JP-16 |  | 亚能生物 |  | 1 | 2014.08 | 2014.08 | 整机保修（含零备件费用以及维修费）；
14 | 微生态分析仪 |  |  |  | 仕达思 |  | 1 | 2014.08 | 2014.08 | 整机保修（含零备件费用以及维修费）；
15 | 电解质分析仪 |  | H-900 |  | 希莱恒 |  | 1 | 2014.08 | 2014.08 | 整机保修（含零备件费用以及维修费，不含电极类易耗品）；每个月最少上门维护一次，
16 | 纯水机 |  | CCH-H60 |  | 湖南创纯 |  | 1 | 2014.08 | 2014.08 | 整机保修（含零备件费用以及维修费） ；不含仪器使用的PP棉， 活性炭，反渗膜，树脂等易耗品
17 | 显微镜 | [5 empty] | 2 | 2014.08 | 2014.08 | 整机保修（含零备件费用以及维修费）；
18 | 离心机 | [5 empty] | 8 | 2014.08 | 2014.08 | 整机保修（含零备件费用以及维修费）；
19 | 免疫荧光分析仪 |  | SAVANT |  | 华科泰 |  | 1 | 2014.08 | 2014.08 | 整机保修（含零备件费用以及维修费）；
20 | 免疫荧光分析仪 |  | GETEIN1100 |  | 南京基蛋 |  | 1 | 2018.05 | 2018.05 | 整机保修（含零备件费用以及维修费）；
21 | 免疫荧光分析仪 |  | BIOT |  | 厦门宝太 |  | 1 | 2014.08 | 2014.08 | 整机保修（含零备件费用以及维修费）；
22 | 免疫荧光分析仪 |  | RELLA2 |  | 深圳瑞莱 |  | 1 | 2014.08 | 2014.08 | 整机保修（含零备件费用以及维修费）；
23 | 生化分析仪 |  | SMART-100 |  | 宁波美康 |  | 1 | 2018.06 | 2018.06 | 整机保修（含零备件费用以及维修费）；
24 | 数显混匀器 |  | WZR-H6000 |  | 爱林 |  | 1 | 2018.05 | 2018.05 | 整机保修（含零备件费用以及维修费）；
25 | 自动洗板机 |  | DEM-3 |  | 达安基因 |  | 1 | 2014.08 | 2014.08 | 整机保修（含零备件费用以及维修费）；
26 | 时间分辨分析仪 |  | DR-6608 |  | 佛山达安 |  | 1 | 2014.08 | 2014.08 | 整机保修（含零备件费用以及维修费）；
27 | 阴道分泌物分析仪 |  | LTS-V800 |  | 丽拓生物 |  | 1 | 2014.08 | 2014.08 | 整机保修（含零备件费用以及维修费）；
28 | 尿液分析仪 |  | US-1680 |  | 桂林优利特 |  | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 整机保修（含零备件费用以及维修费）；
29 | 全自动血球分析仪 |  | BC-5180CRP |  | 深圳迈瑞 |  | 1 | 2020.11 | 2020.11 | 整机保修（含零备件费用以及维修费）；
2、新院区设备
| 仪器名称 |  | 机型 |  | 生产厂家 |  | 数量 | 生产日期 |  | 保修内容
1 | 全自动生化分析仪 |  | BS-2800M |  | 深圳迈瑞 |  | 1 | 2024.02 | 2024.02 | 整机保修(含零备件费用以及维修费，但不含光源灯，电极类易耗品） 每个月最少上门维护一次；每年对仪器校准一次并且出具校准报告
2 | 全自动化学发光免疫分析仪 |  | CL-80000i |  | 深圳迈瑞 |  | 1 | 2024.02 | 2024.02 | 整机保修（含零备件费用以及维修费）；每个月最少上门维护一次； 每年对仪器校准一次并且出具校准报告，
3 | 全自动血液分析仪 |  | BC-7500[NR] CS |  | 深圳迈瑞 |  | 2 | 2024.05 | 2024.05 | 整机保修（含零备件费用以及维修费）；每个月最少上门维护一 次 ；每年对仪器校准一次并且出具校准报告，
4 | 全自动细胞形态分析仪 |  | MC80 |  | 深圳迈瑞 |  | 1 | 2024.05 | 2024.05 | 整机保修（含零备件费用以及维修费） ；每个月最少上门维护一次；
5 | 自动血涂片制备仪 |  | SC-120 |  | 深圳迈瑞 |  | 1 | 2024.05 | 2024.05 | 整机保修（含零备件费用以及维修费） ；每个月最少上门维护一次
6 | 全自动血凝分析仪 |  | CX-9010 |  | 深圳迈瑞 |  | 1 | 2023.09 | 2023.09 | 整机保修（含零备件费用以及维修费） ；每个月最少上门维护一次； 每年对仪器校准一次并且出具校准报告，
7 | 全自动尿液分析流水线 |  | EU-6800 |  | 深圳迈瑞 |  | 1 | 2024.02 | 2024.02 | 整机保修（含零备件费用以及维修费） ；每个月最少上门维护一次；
8 | 精子质量分析仪 |  | RT-S100 |  | 深圳瑞图 |  | 1 | 2024.02 | 2024.02 | 整机保修（含零备件费用以及维修费）；
9 | 电热恒温水槽 |  | JXH-500 |  | 广州金铉 |  | 1 | 2024.02 | 2024.02 | 整机保修（含零备件费用以及维修费）；
10 | 荧光免疫层析分析仪 |  | Savant-300 |  | 华科泰 |  | 1 | 2024.08 | 2024.08 | 整机保修（含零备件费用以及维修费）；
11 | 全自动血液流变测试仪 |  | SA-7000 |  | 赛科希德 |  | 1 | 2023.03 | 2023.03 | 整机保修（含零备件费用以及维修费）；
12 | 全自动血细胞分析仪 |  | XS-500ix |  | 希森美康 |  | 1 | 2023.03 | 2023.03 | 整机保修（含零备件费用以及维修费）；
13 | 量子点荧光免疫分析仪 |  | QD-S900 |  | 南京诺唯赞 |  | 1 | 2024.02 | 2024.02 | 整机保修（含零备件费用以及维修费）；
14 | 自动粪便处理分析系统 |  | FA280S |  | 四川沃文特 |  | 1 | 2025.09 | 2025.09 | 整机保修（含零备件费用以及维修费）；
15 | 全自动化学发光免疫分析仪 |  | superflex |  | 苏州新波 |  | 1 | 2024.11 | 2024.11 | 整机保修（含零备件费用以及维修费）；
16 | 全自动化学发光免疫分析仪 |  | I3000 |  | 迈克 |  | 1 | 2024.06 | 2024.06 | 整机保修（含零备件费用以及维修费）；
17 | 多通道荧光定量分析仪 |  | Fascan 48E |  | 西安天隆 |  | 1 | 2021.01 | 2021.01 | 整机保修（含零备件费用以及维修费）；
18 | 干式恒温器 |  | BK-HW100D |  | 山东高精 |  | 1 | 2024.1 | 2024.1 | 整机保修（含零备件费用以及维修费）；
19 | 漩涡混合器 |  | BJPX-VW |  |  |  | 1 | 2024.11 | 2024.11 | 整机保修（含零备件费用以及维修费）；
20 | 全自动免疫印迹仪 |  | EUPOLineMast ar PLUS-A |  | 欧蒙 |  | 1 | 2023.03 | 2023.03 | 整机保修（含零备件费用以及维修费）；
21 | 医用电热恒温培育箱 |  | BJPX-H27011 |  | 山东博科 |  | 1 | 2025.09 | 2025.09 | 整机保修（含零备件费用以及维修费）；
22 | 自动化血培养系统 |  | BC120 |  | 郑州安图 |  | 1 | 2024.08 | 2024.08 | 整机保修（含零备件费用以及维修费）；
23 | 全自动微生物质谱检测系统 |  | MS600 |  | 郑州安图 |  | 1 | 2024.02 | 2024.02 | 整机保修（含零备件费用以及维修费）；
24 | 全自动酶标分析仪 |  | GLP-F300 |  | 郑州安图 |  | 1 | 2024.05 | 2024.05 | 整机保修（含零备件费用以及维修费）；
25 | 全自动微生物鉴定药敏分析仪 |  | AutoMic-i600 |  | 郑州安图 |  | 1 | 2024.09 | 2024.09 | 整机保修（含零备件费用以及维修费）；
26 | 离心机 | [5 empty] | 7 |  |  | 整机保修（含零备件费用以及维修费）；
27 | 显微镜 | [5 empty] | 1 |  |  | 整机保修（含零备件费用以及维修费）；
28 | 冰箱 | [5 empty] | 13 |  |  | 整机保修（含零备件费用以及维修费）；
29 | 全自动酶标分析仪 |  | GLP-F300 |  | 郑州安图 |  | 1 | 2024.05 | 2024.05 | 整机保修（含零备件费用以及维修费）；
30 | 血浆融化仪 |  | CT-D4CT-DR |  | 美国 |  | 1 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 整机保修（含零备件费用以及维修费）；
31 | 全自动血气分析仪 | [5 empty] | 3 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 整机保修（含零备件费用以及维修费）；
32 | 免疫微柱孵育器 |  | DFJSX-12 |  | 长春博研 |  | 1 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 整机保修（含零备件费用以及维修费）；
3、洋浦妇幼检验科
|  | 仪器名称 |  | 机型 |  | 生产厂家 |  |  | 数量 | 生产日期 | 保修内容
1 |  | 全自动生化分析仪 |  | BS-350E |  | 深圳迈瑞 |  |  | 1 |  | 技术维保，只含服务费，不含灯泡、电极类等易耗品及仪器零配件
2 |  | 全自动血球分析仪 |  | BC-5300 |  | 深圳迈瑞 |  |  | 1 |  | 技术维保，只含服务费，不含仪器零配件
3 |  | 尿液分析仪 |  | UT500B |  | 桂林优利特 |  |  | 1 |  | 技术维保，只含服务费，不含仪器零配件
4 |  | 纯水机 |  | TCHS-05RO/20F |  | 杭州天创 |  |  | 1 |  | 技术维保，只含服务费，不含仪器使用PP棉、活性炭、反渗膜、树脂等易耗品及零配件
5 |  | 显微镜 |  | CX21 |  | 奥林巴斯 |  |  | 1 |  | 技术维保，只含服务费，不含仪器零配件
6 |  | 离心机 |  | KC-500B |  | 湖南迈克尔 |  |  | 1 |  | 技术维保，只含服务费，不含仪器零配件
二、服务明细
1、服务类别：
乙方提供的维保合同服务类别为：全 保 型 维 保 服 务
a) 响应时间：乙方在报障后2小时内响应 ，5小时内到达现场 ，48小时内维修完成（如遇特殊情况双方友好协商解决方案）； b) 维修时间：全年无休。
2、服务细则
（1）、在合同有效期内 ，享有的维保服务详见以上仪器明细和维保方案 ，部分服务细则如下： a) 预防性维修检查：
1)针对重点仪器（包括生化、免疫、血液、血凝、尿液分析仪） ，乙方每年为甲方提供一次全面的预防性维修检查。 2)维修检查结束后 ，乙方向甲方提供一份合格设备预防性维修检查报告；不合格设备继续检修至合格后提供报告。
b) 定期维保服务：
1)根据维护方案进行仪器定期维护保养；
2)重点仪器（包括生化、免疫、血液、血凝、尿液分析仪）每年一次仪器校准 ，乙方提供校准人员以及相应的校准物料，甲方提供相关试剂及耗材； 3)离心机、冰箱、生物安全柜、加样枪每年安排专业的第三方公司进行校准一次，并出具校准合格证；
c) 在线支持、现场检修及零备件更换：
1) 在线技术支持： 乙方工程师24小时提供在线技术支持，及时诊断机器故障，制定维修方案。 2) 现场检修：乙方接到甲方报修后，2小时内派工程师前往现场检修。
3) 零备件更换：乙方负责以上设备在本合同效期内因维修所产生的费用
3、服务资质
1）乙方具有全自动生化分析仪和全自动化学发光免疫分析仪等维修资格 ，可提供专业的维保服务和技术支持；
2）乙方维修工程师≥3人（须提供社保证明） ，至少具备一家IVD设备厂家颁发的产品服务资质 ； 3）乙方在儋州配有驻点人员； 4）乙方零配件储备充足，能及时响应。