| 儋州市妇幼保健院消防设施、设备清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、火灾自动报警系统 |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 消防自动报警报警主机 | 台 | 4 |
| 2 | 消防自动报警CRT主机(图形显示） | 台 | 1 |
| 3 | 感烟探测器 | 只 | 3250 |
| 4 | 感温探测器 | 只 | 187 |
| 5 | 红外对射 | 套 | 8 |
| 6 | 手动报警器 | 只 | 198 |
| 7 | 声光报警器 | 只 | 238 |
| 8 | 输入模块 | 只 | 512 |
| 9 | 输入输出模块 | 只 | 380 |
| 10 | 隔离模块 | 只 | 228 |
| 11 | 模块箱 | 台 | 101 |
| 12 | 控制线路（系统回路） | 系统 | 45 |
| 13 | 备用电源 | 组 | 8 |
| 14 | 楼层显示盘 | 台 | 21 |
| 15 | 外控电源 | 台 | 4 |
| 二、自动喷水灭火系统 |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 水流指示器 | 套 | 48 |
| 2 | 信号阀 | 套 | 77 |
| 3 | 湿式报警阀 | 套 | 20 |
| 4 | 喷淋头 | 只 | 11376 |
| 5 | 水泵接合器 | 台 | 10 |
| 6 | 水泵控制柜 | 台 | 2 |
| 7 | 喷淋水泵 | 台 | 2 |
| 8 | 喷淋稳压泵 | 台 | 2 |
| 9 | 气压罐 | 台 | 1 |
| 三、室内、外消火栓系统 |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 消防水泵 | 台 | 4 |
| 2 | 消防水泵控制柜 | 台 | 2 |
| 3 | 水泵接合器 | 台 | 10 |
| 4 | 闸阀DN150 | 个 | 16 |
| 5 | 闸阀DN100 | 个 | 36 |
| 6 | 闸阀DN65 | 个 | 324 |
| 7 | 消火栓按钮 | 只 | 420 |
| 四、自动消防炮系统 |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 自动消防炮主机 | 台 | 1 |
| 2 | 自动消防炮寻的摄像头 | 台 | 2 |
| 3 | 现场操作盘 | 台 | 1 |
| 4 | 解码器 | 台 | 1 |
| 5 | 电磁阀 | 台 | 2 |
| 6 | 水炮水泵控制柜 | 台 | 1 |
| 7 | 水炮供水泵 | 台 | 2 |
| 五、电气火灾报警系统 |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 电气火灾报警主机 | 台 | 2 |
| 2 | 剩余电流互感器 | 套 | 94 |
| 3 | 电气火灾探测器 | 套 | 94 |
| 六、消防电源监控系统 |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 消防电源监控主机 | 台 | 1 |
| 2 | 电压、电流信号传感器 | 套 | 102 |
| 七、消防广播系统 |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 火警广播主机 | 台 | 1 |
| 2 | 火警广播扬声器 | 套 | 551 |
| 3 | 功放 | 台 | 1 |
| 八、防火门监控系统 |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 防火门监控主机 | 台 | 1 |
| 2 | 防火门监控 | 套 | 200 |
| 3 | 控制线路 | 系统 | 1 |
| 九、消防通讯系统 |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| 13 | 火警通讯主机 | 台 | 1 |
| 14 | 火警通讯电话（电话分机） | 点 | 144 |
| 3 | 控制线路 | 系统 | 1 |
| 十、消防联动系统 |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 消防联动控制柜 | 台 | 4 |
| 2 | 控制线路 | 系统 | 4 |
| 十一、防排烟系统 |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 风机电机维护 | 台 | 84 |
| 2 | 送风阀排烟阀防火阀维护 | 个 | 126 |
| 3 | 控制线路维护 | 系统 | 34 |
| 十二、气体灭火系统 |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 气体灭火控制器 | 台 | 6 |
| 2 | 气体灭火瓶组 | 组 | 26 |
| 3 | 紧急启停按钮 | 个 | 14 |
| 4 | 声光报警器 | 个 | 14 |
| 5 | 放气指示灯 | 个 | 16 |
| 6 | 控制线路维护 | 系统 | 6 |
| 十三、消防智能应急照明系统 |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 应急照明灯 | 个 | 45 |
| 2 | 疏散指示灯、安全出口灯 | 个 | 40 |
| 3 | 壁装疏散照明灯 | 个 | 291 |
| 4 | 消防疏散出口标志灯 | 个 | 494 |
| 5 | 消防单向方向标志灯 | 个 | 797 |
| 6 | 消防双向方向标志灯 | 个 | 32 |
| 7 | 消防楼层标志灯 | 个 | 105 |
| 8 | 疏散照明灯 | 个 | 2070 |
| 9 | 消防出口/禁止入内标志灯 | 个 | 39 |
| 10 | 消防安全出口标志灯 | 个 | 50 |
| 11 | 智能应急电源箱 | 台 | 34 |
| 12 | 智能应急控制主机 | 台 | 1 |
| 13 | 控制线路维护 | 系统 | 34 |